## Φύλλο1
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Α/Α |  |  | Α/Α
1 | Δώσε Χωριτικότητα Boiler σε lt. : V = | 100 | 24 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
2 | Δώσε Θερμοκρασία Κρύου Νερού Boiler σε οC : TK = | 10 | 25 | Δώσε Πυκνότητα Πετρελαίου σε Kg/m3 : ρ = | 900
3 | Δώσε Θερμοκρασία Ζεστού Νερού Boiler σε οC : TΖ = | 50 | 26 | Δώσε Τιμή Πετρελαίου Ανα Λίτρο σε €/lt : ΤΠ= | 1.4
4 | Απαιτούμενη Ενέργεια Για Θέρμανση Του Νερού σε Kj : Q = | 16800 | 27 | Δώσε Βαθμό Απόδοσης Λεβητοστασίου σε % : η = | 85
|  |  | 28 | Δώσε Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη Πετρελαίου σε Kj/Kg : HuΠ = | 42000
5 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  | 29 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ lt : KΠ = | 0.52288
6 | Ποσοστιαία Κλιμακωτή Χρέωση Ηλεκτρικής Ενέργειας |  | 30 | ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ € : Κ€Π = | 0.73203
7 | Δώσε Ποσοστό Π1 % (σε δεκαδική μορφή) Π1 = | 0.18 | 31 | ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ € : Κ€Π/ΕΤΟΣ = | 267.1895
8 | Δώσε Ποσοστό Π2 % (σε δεκαδική μορφή) Π2 = | 0.18 | 32 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
9 | Δώσε Ποσοστό Π3 % (σε δεκαδική μορφή) Π3 = | 0.09 | 33 | Δώσε Τιμή Αερίου σε €/Kwh : ΤΑ= | 0.07767
10 | Δώσε Ποσοστό Π4 % (σε δεκαδική μορφή) Π4 = | 0.55 | 34 | Δώσε Βαθμό Απόδοσης Λεβητοστασίου σε % : η = | 85
|  |  | 35 | Δώσε Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη Αερίου σε Kj/m3 : HuΑ= | 42000
11 | Δώσε Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π1 : Τ1 = | 0.15292 | 36 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ m3 : KA = | 0.47059
12 | Δώσε Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π2 : Τ2 = | 0.17807 | 37 | ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ € : Κ€Α = | 0.42012
13 | Δώσε Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π3 : Τ3 = | 0.18146 | 38 | ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ € : Κ€Α/ΕΤΟΣ = | 153.3444
14 | Δώσε Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π4 : Τ4 = | 0.19281 | 39 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΥ
|  |  | 40 | Τιμή ξυλου Ανα κιλό σε €/Kgr : Α1= | 0.2
15 | Δώσε Ισχύ Ηλεκτρικής Αντίστασης Boiler σε Kw : PR = | 4 | 41 | Βαθμός Απόδοσης Λεβητοστασίου Ξύλου σε % : η = | 70
16 | Χρόνος Θέρμανσης Με Ρεύμα σε Λεπτά (min) : t = | 70 | 42 | Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Ξυλου σε Kj/Kg : Hu = | 15120
17 | ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ Kwh : ER = | 4.6667 | 43 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ Kg : K1 = | 1.5873
|  |  | 44 | ΚΟΣΤΟΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕ € : Κ2 = | 0.31746
18 | Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π1 : Κ1 = | 0.12846 | 45 | ΚΟΣΤΟΣ ΞΥΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ € : Κ€Α/ΕΤΟΣ = | 115.873
19 | Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π2 : Κ2 = | 0.14957 | 46 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΕΤ
20 | Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π3 : Κ3 = | 0.076211 | 47 | Τιμή Πέλλετ Ανα κιλό σε €/Kgr : Α1= | 0.35
21 | Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π4 : Κ4 = | 0.49488 | 48 | Βαθμός Απόδοσης Λεβητοστασίου σε % : η = | 85
22 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ € : ΚR ΟΛΙΚΟ = | 0.84913 | 49 | Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Πέλλετ σε Kj/Kg : Hu = | 18720
23 | ΚΟΣΤΟΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ € : ΚR ΟΛΙΚΟ/ΕΤΟΣ = | 309.9307 | 50 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Πέλλετ ΣΕ Kg : K1 = | 1.0558
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |  |  | 51 | ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΛΛΕΤ ΣΕ € : Κ2 = | 0.36953
α)Στο κόστος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση πετρελαίου, πρέπει να προτεθούν και τα πιο κάτω: |  |  | 52 | ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΛΛΕΤ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ € : Κ€Α/ΕΤΟΣ = | 134.8793
|  |  | 53 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
i) Ένα μέρος του κόστους συντήρησης λεβητοστασίου. |  |  | 54 | Συντελεστής Απόδοσης C.O.P.= | 3.5
ii) Το κόστος αυξημένης επένδυσης για εγκατάσταση Boiler. |  |  | 55 | ΚΟΣΤΟΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ € : ΚΓ = | 0.24261
iii) Το μεγάλο κόστος σε περίπτωση αντικατάστασης του Boiler. |  |  | 56 | ΚΟΣΤΟΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ € : ΚΓ/ΕΤ. = | 88.5516
iv) Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία της αντλίας νερού στο σύστημα θέρμανσης.
v) Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία του καυστήρα στο σύστημα θέρμανσης.
|  |  | 57 | Κόστος Ηλ. Ενέργειας - Κόστος Αντλίας Θερμότητας σε € : ΔΚ4 = | 0.60652
vi) Το "κλέψιμο" κατά τη λήψη πετρελαίου. |  |  | 58 | Κόστος Ηλ. Εν. - Κόστος Αντλίας Θερμότητας ΑΝΑ ΕΤΟΣ σε € : ΔΚ4' = | 221.3791
β) Κατά την χρήση αντλίας θερμότητος αέρος-νερού στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει και το κόστος λειτουργίας της αντλίας νερού. |  |  | 59 | Κόστος Πετρελαίου - Κόστος Αντλίας Θερμότητας σε € : ΔΚ5 = | 0.48942
γ) Οι τιμοληψίες έγιναν στις 12/12/2012. Το Φ.Π.Α. Συμπεριλαμβάνεται. |  |  | 60 | Κόστος Πετρελαίου - Κόστος Αντλίας Θερμότητας ΑΝΑ ΕΤΟΣ σε € : ΔΚ5' = | 178.6379
|  |  | 61 | Κόστος Αερίου - Κόστος Αντλίας Θερμότητας σε € : ΔΚ6 = | 0.17751
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |  |  | 62 | Κόστος Αερίου - Κόστος Αντλίας Θερμότητας ΑΝΑ ΕΤΟΣ σε € : ΔΚ6' = | 64.7928
α) Οι διαφορές στην κοστολόγιση με Α/Α 57, 59, 61, 63, 65 αναφέρονται σε μία (1) έναυση. |  |  | 63 | Κόστος Πέλλετ - Κόστος Αντλίας Θερμότητας σε € : ΔΚ5 = | 0.12693
|  |  | 64 | Κόστος Πέλλετ - Κόστος Αντλίας Θερμότητας ΑΝΑ ΕΤΟΣ σε € : ΔΚ5' = | 46.3277
β) Οι διαφορές στην κοστολόγιση με Α/Α 58, 60, 62, 64, 66 αναφέρονται σε μία (1) έναυση ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ για ένα έτος. |  |  | 65 | Κόστος Ξύλου - Κόστος Αντλίας Θερμότητας σε € : ΔΚ6 = | 0.074853
|  |  | 66 | Κόστος Ξύλου - Κόστος Αντλίας Θερμότητας ΑΝΑ ΕΤΟΣ σε € : ΔΚ6' = | 27.3214
Note on G39: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση ηλεκτικής ενέργειας.
Note on G40: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση ηλεκτικής ενέργειας.
Note on G41: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση πετρελαίου.
Note on G42: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση πετρελαίου.
Note on G43: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση αερίου.
Note on G44: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση αερίου.
Note on G45: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση πέλλετ.
Note on G46: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση πέλλετ.
Note on G47: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση ξύλου.
Note on G48: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση ξύλου.

## Φύλλο2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ | 0.84913
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 0.73203
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | 0.42012
ΠΕΛΛΕΤ | 0.36953
ΞΥΛΟ | 0.31746
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 0.24261